## COVID 19
Grupa | ŠIFRA | TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Traženo pakiranje | Okvirna količina | SPECIFIKACIJA ARTIKLA | Ponuđena šifra proizvoda | PONUĐENI PROIZVOĐAČ | PONUĐENO PAKIRANJE | Jedinična cijena pakiranja (prema traženom pakiranju) bez PDV-a | Ukupno (okvirna kol. X jed.cijena pakiranja) bez PDV-a
Multipleks PCR testovi za COVID-19
10 | 1885 | RT-PCR kit za određivanje COVID-19 koji uključuje tri gena I to: RdRp/Orf1ab gen E gen N gen | KOM | 150000 | Validiran na ABI7500 i QuantStudio 5 RT PCR System. Detekcija fluorescencije kombinacijom sljedećih filtera: FAM, ROX/Texas Red, VIC/JOE/HEX, Cy5 |  |  |  | 0 | 0
|  | ROK ISPORUKE: | [6 empty] | UKUPNO BEZ PDV-A | 0
|  | Ponuditelj: | [6 empty] | IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA S PDV-om