## COVID 19-1.GR
Grupa | ŠIFRA | TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Traženo pakiranje | Okvirna količina | SPECIFIKACIJA ARTIKLA | Ponuđena šifra proizvoda | PONUĐENI PROIZVOĐAČ | PONUĐENO PAKIRANJE | Jedinična cijena pakiranja (prema traženom pakiranju JM) bez PDV-a | Ukupno (okvirna kol. X jed.cijena pakiranja) bez PDV-a
Grupa 1. Testovi za brzu izolaciju nukleinskih kiselina za COVID-19
10 | 1904 | NX-48S Viral NA Kit | KOM | 100000 | Komplet reagensa za potpuno automatizirani postupak izolacije virusne DNK, RNK iz uzoraka nazofaringealnog obriska. Kit je namijenjen za izolacije u serijama do 32,do 48 uzoraka ili do 96 uzoraka, uz istovremenu izolaciju 1-32,1-48 ili 1-96 uzoraka. Brzina izolacije do max. 30 minuta. Kompatibilnost s instrumentom Nextractor NX-48S ili Miracle – AutoXT Nucleic Acid Extraction System ili jednakovrijedno. Ukoliko prođe ponuditelj čiji instrument već imamo na korištenju, mora dati na korištenje još dva instrumenta. Napomena: Ponuditelj može ponuditi jednakovrijedan proizvod mora dati instrument na korištenje te se i na taj način i njegova ponuda može rangirati. Prije donošenja odluke o odabiru ponuditelj mora u roku 5 dana od dana pismenog poziva naručitelja dostaviti instrument sa 96 testova uzorka na testiranje u laboratorij naručitelja. Testiranje će trajati 3 dana. Po izvršenom testiranju ukoliko instrument zadovoljava kriterije, isti ostaje kod naručitelja, a ponuditelj mora dostaviti u roku 15 dana još 2 ista instrumenta na korištenje. Ukoliko instrument i ponuđeni testovi ne odgovaraju, isto se vraća gospodarkom subjektu. Instrument ponuđen na korištenje mora biti potpuno novi i nekorišten. |  |  |  | 0 | 0
Broj izoliranih uzoraka:
|  | Rok isporuke: | [6 empty] | UKUPNO GRUPA 1. BEZ PDV-A | 0
|  | Ponuditelj: | [6 empty] | IZNOS PDV-a
|  | Proizvođač uređaja / zemlja porijekla / kataloški broj ponuđenog uređaja: ---- (popunjava se ukoliko se nude jednakovrijedni testovi) | [6 empty] | UKUPNA CIJENA S PDV-om