## COVID 19
Grupa | ŠIFRA | TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Traženo pakiranje | Okvirna količina | SPECIFIKACIJA ARTIKLA | ZADOVOLJAVA (da/ne) | Ponuđena šifra proizvoda | PONUĐENI PROIZVOĐAČ I ZEMLJA PORIJEKLA | PONUĐENO PAKIRANJE | Jedinična cijena po paketu bez PDV-a | Ukupno (okvirna kol. X jed.cijena) bez PDV-a
|  | Brzi multipleks PCR testovi za COVID-19 |  |  |  | Kod odgovora da/ne, podebljati odgovor Kod odgovora________, upisati traženu vrijednost
10 | 1939 | Brzi multipleks PCR testovi za COVID-19, A100 | pak | 700 | - Mora sadržavati primere i probe za detekciju sljedeće 3 ciljne sekvence SARS-CoV-2: RdRp, E, N | da / ne |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | - Mora sadržavati unutarnju kontrolu izolacije / amplifikacije te vanjsku negativnu i pozitivnu kontrolu | da / ne
[5 empty] | - Fluorescentne probe za detekciju ciljnih sekvenci (i unutarnje kontrole) moraju biti obilježene sljedećim bojama: FAM VIC/HEX/JOE ROX/Texas Red Cy5 | da / ne
[5 empty] | Deklarirano trajanje testa je do: | --------------- minuta
|  | Ponuditelj: | [7 empty] | UKUPNO KN BEZ PDV-A | 0
[10 empty] | IZNOS KN PDV | 0
Napomena: Predmet nabave koji nudimo je sukladan točki 2.4. Tehničkim specifikacijama Dokumentacije o nabavi | [9 empty] | UKUPNA CIJENA KN S PDV-om | 0