## Lab.namještaj
TROŠKOVNIK - LABORATORIJSKI NAMJEŠTAJ, ev.br. 42-JN-2022
SOBA 1 | Namještaj | Opis | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena (količina x jedinična cijena)
1.1 | Laboratorijski stol 1700x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
Otvor za kablove
1.2 | Metalni ormarić na kotačima s vratima |  | 1 |  | 0
Dimenzije: tijelo min 450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke (ili bolje), 1 lijeva vrata, kotači
1.3 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju 1400x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
1.4 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju 850x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
1.5 | Laboratorijski stol 4600x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
otvor za kablove (3 kom)
1.6 | Metalni ormarić na kotačima s vratima |  | 3 |  | 0
Dimenzije: tijelo min 450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 1 lijeva vrata, kotači
1.7 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju 2500x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
1.8 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju 900x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
1.9 | Laboratorijski stol 1500x650x900 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x870mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
zaštita protiv preljevanja ("marine edge")
1.10 | Metalni ormarić podpultni instalacijski, sa sudoperom, viseći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 900x500x630mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
laboratorijski sudoper. Materijal polipropilen ili bolje. Dimenzije min. 400x400x300mm
stolna laboratorijska mješalica topla/hladna voda
1.11 | Metalni ormarić podpultni, viseći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min.600x500x630mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 1 desna vrata
SOBA 2
2.1 | Laboratorijski stol 2500x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 900x720mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
otvor za kablove
2.2 | Metalni ormarić na kotačima s vratima |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min.450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
2.3 | Metalni ormarić na kotačima s vratima |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min. 600x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 1 lijeva vrata, kotači
2.4 | Laboratorijski stol 4800x750x900 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 900x870mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 600x870mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1200x870mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
zaštita protiv preljevanja ("marine edge")
2.5 | Metalni ormarić podpultni, viseći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 600x500x630mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 1 desna vrata
2.6 | Metalni ormarić podpultni instalacijski, sa sudoperom, viseći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 900x500x630mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
laboratorijski sudoper. Materijal polipropilen ili bolje. Dimenzije min. 400x400x300mm
stolna laboratorijska mješalica topla/hladna voda
2.7 | Metalni ormarić podpultni, viseći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 1200x500x630mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazano kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
2.8 | Laboratorijski stol 1900x1200x900 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1200x870mm
Metalna C-konstrukcija stola (2 kom)
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1200x870mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
zaštita protiv preljevanja ("marine edge")
nadogradnja centralnog stola visine minimalno 720 mm
police nadogradnje duljine minimalno 1200mm
dvostruka šuko utičnica (4 kom)
2.9 | Metalni ormarić podpultni instalacijski, sa sudoperom, viseći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 1200x500x630mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazano kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
laboratorijski sudoper. Materijal polipropilen ili bolje. Dimenzije min. 400x400x300mm
stolna laboratorijska mješalica topla/hladna voda
stolna ispiralica za oči
stolna laboratorijska mješalica hladna voda
2.10 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju min.3200x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
SOBA 3
3.1 | Laboratorijski stol 3190x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1200x720mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1200x720mm
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 900x720mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
otvor za kablove (2 kom)
3.2 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
3.3 | Metalni ormarić na kotačima s vratima |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 900x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazano kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
3.4 | Laboratorijski stol 3100x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 900x720mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1200x720mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 900x720mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
otvor za kablove (2 kom)
3.5 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
3.6 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju min.900x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
SOBA 4
4.1 | Laboratorijski stol 4500x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje (2 kom)
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
otvor za kablove (2 kom)
4.2 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 600x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
4.3 | Laboratorijski stol 4200x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1200x720mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje (kom 2)
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
otvor za kablove (2 kom)
4.4 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 600x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
4.5 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju min.1800x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
4.6 | Ormar za pohranu s umivaonikom, slavinom i odvodom |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju sa slavinom, umivaonikom i odvodom min.1400x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala kantirano 0,8 mm kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, umivaonik maks (ŠxD) 450x350mm i pipa, panti Blum sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice
SOBA 5
5.1 | Laboratorijski stol 4500x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola (2 kom)
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1200x720mm
Metalna C-konstrukcija stola (2 kom)
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1200x720mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje (2 kom)
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 900x720mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje (1 kom)
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 600x720mm
Radna ploča s dodacima
radna ploča u boji drva min 36 mm debljine
otvor za kablove (4 kom)
ugradbene šuko utičnice sa USB priključkom (4 kom)
5.2 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 600x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
5.3 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju min.1200x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
5.4 | Ormar za pohranu s umivaonikom, slavinom i odvodom |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju sa slavinom, umivaonikom i odvodom min.1700x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala kantirano 0,8 mm kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, umivaonik maks (ŠxD) 450x350mm i pipa, panti Blum sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice
SOBA 6
6.1 | Laboratorijski stol 4100x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 900x720mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
otvor za kablove (2 kom)
6.2 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 2 |  | 0
dimenzije: tijelo min 450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
6.3 | Laboratorijski stol 3800x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 600x720mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
otvor za kablove (2 kom)
6.4 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 2 |  | 0
dimenzije: tijelo min 450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
6.5 | Laboratorijski stol 1750x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
6.6 | Metalni ormarić podpultni, viseći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 900x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazano kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
6.7 | Metalni ormarić podpultni, viseći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 600x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 1 desna vrata
6.8 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju min.1650x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
6.9 | Ormar za pohranu s umivaonikom, slavinom i odvodom |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju sa slavinom, umivaonikom i odvodom min.1200x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala kantirano 0,8 mm kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, umivaonik maks (ŠxD) 450x350mm i pipa, panti Blum sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice
SOBA 7
7.1 | Laboratorijski stol 3900x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 900x720mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje (2 kom)
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
7.2 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 2 |  | 0
dimenzije: tijelo min 450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
7.3 | Metalni ormarić podpultni, viseći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 900x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazano kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
7.4 | Metalni ormarić podpultni, viseći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 600x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice
7.5 | Laboratorijski stol 1800x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
7.6 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 2 |  | 0
dimenzije: tijelo min 450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
7.7 | Laboratorijski stol 4400x750x900 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 900x870mm
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x870mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1200x870mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 600x870mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
zaštita protiv preljevanja ("marine edge")
laboratorijski sudoper. Materijal polipropilen ili bolje. Dimenzije min. 400x400x300mm
stolna laboratorijska mješalica topla/hladna voda
stolna ispiralica za oči
stolna laboratorijska mješalica hladna voda
7.8 | Metalni ormarić podpultni, viseći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 900x500x630mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 1 ladica, 2 vrata
7.9 | Metalni ormarić podpultni, viseći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 600x500x630mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 1 desna vrata, 1 ladica
7.10 | Metalni ormarić podpultni, viseći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 1200x500x630mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazano kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
7.11 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju min.1550x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
SOBA 8
8.1 | Laboratorijski stol 3800x750x900 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 600x870mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
zaštita protiv preljevanja ("marine edge")
8.2 | Metalni ormarić podpultni instalacijski, sa sudoperom, samostojeći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 900x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazano kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
instalacijski otvor
laboratorijski sudoper. Materijal polipropilen ili bolje. Dimenzije min. 400x400x300mm
stolna laboratorijska mješalica topla/hladna voda
stolna ispiralica za oči
stolna laboratorijska mješalica hladna voda
8.3 | Metalni ormarić podpultni, samostojeći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 900x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazano kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
8.4 | Metalni ormarić podpultni, samostojeći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 1200x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
8.5 | Laboratorijski stol 8000x750x900 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x870mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje (2 kom)
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1200x870mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje (3 kom)
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x870mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 900x870mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
8.6 | Metalni ormarić na kotačima s vratima |  | 3 |  | 0
dimenzije: tijelo min 600x500x630mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 1 desna vrata, 1 ladica, kotači
8.7 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 4 |  | 0
dimenzije: tijelo min 600x500x630mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 4 ladice, kotači
8.8 | Laboratorijski stol 3800x750x900 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 900x870mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje (2 kom)
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x870mm
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
8.9 | Metalni ormarić podpultni, viseći |  | 2 |  | 0
dimenzije: tijelo min 900x500x630mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
8.10 | Metalni ormarić podpultni, viseći |  | 2 |  | 0
dimenzije: tijelo min 600x500x630mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 1 desna vrata, 1 ladica
8.11 | Laboratorisjki centralni stol 5000x1230x900 |  | 1 |  | 0
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
zaštita protiv preljevanja ("marine edge")
instalacijski otvor (2 kom)
nadogradnja centralnog stola visine minimalno 720 mm, cijelom dužinom stola oostrano
police nadogradnje u 2 reda
dvostruka šuko utičnica (6 kom)
8.11a | Metalni ormarić podpultni instalacijski, za sudoper, samostojeći |  | 2 |  | 0
dimenzije: tijelo min 1200x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
laboratorijski sudoper. Materijal polipropilen ili bolje. Dimenzije min. 400x400x300mm (2 kom)
stolna laboratorijska mješalica topla/hladna voda (2 kom)
stolna ispiralica za oči (2 kom)
8.11b | Metalni ormarić podpultni, samostojeći |  | 8 |  | 0
dimenzije: tijelo min 900x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 1 ladica, 2 vrata
8.12 | Laboratorijski stol 2300x1700x900 |  | 1 |  | 0
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
zaštita protiv preljevanja ("marine edge")
instalacijski otvor
8.13 | Metalni ormarić podpultni instalacijski, za sudoper, samostojeći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 900x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazano kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
laboratorijski sudoper. Materijal polipropilen ili bolje. Dimenzije min. 400x400x300mm
stolna laboratorijska mješalica topla/hladna voda
stolna ispiralica za oči
stolna laboratorijska mješalica hladna voda
8.14 | Metalni ormarić podpultni, samostojeći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 900x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 1 ladica, 2 vrata
8.15 | Metalni ormarić podpultni, samostojeći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 600x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od pocinčanog obostranog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazano kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 1 desna vrata
8.16 | Laboratorijski stol 2300/5580x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola (2 kom)
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje (3 kom)
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Radna ploča
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
8.17 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 4 |  | 0
dimenzije: tijelo min 450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
8.18 | Laboratorijski stol 1500/3450x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 900x870mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x870mm
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 900x870mm
Radna ploča
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
8.19 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 2 |  | 0
dimenzije: tijelo min 450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
8.20 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju min.750x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
8.21 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju min.1100x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
8.22 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju min.600x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
8.23 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju min.1600x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
8.24 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju min.2500x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
SOBA 9
9.1 | Laboratorijski stol 3100x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Radna ploča
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
9.2 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 2 |  | 0
Samostojeći ormarić na kotačima, Dimenzije: tijelo min 450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
9.3 | Laboratorijski stol 1520x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Radna ploča
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
9.4 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 1 |  | 0
Samostojeći ormarić na kotačima, Dimenzije: tijelo min 450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
9.5 | Laboratorijski stol 1520x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Radna ploča
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
9.6 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 1 |  | 0
Samostojeći ormarić na kotačima, Dimenzije: tijelo min 450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
9.7 | Ormar za pohranu s umivaonikom, slavinom i odvodom |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju sa slavinom, umivaonikom i odvodom min.2100x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala kantirano 0,8 mm kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, umivaonik maks (ŠxD) 450x350mm i pipa, panti Blum sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice
9.8 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju min.1200x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
9.9 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju min.600x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
SOBA 10
10.1 | Laboratorijski stol 2000x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1200x720mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 600x720mm
Radna ploča
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
10.2 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 1 |  | 0
Samostojeći ormarić na kotačima, Dimenzije: tijelo min 450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
10.3 | Laboratorijski stol 2700x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 900x720mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Radna ploča
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
10.4 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 1 |  | 0
Samostojeći ormarić na kotačima, Dimenzije: tijelo min 450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
10.5 | Laboratorijski stol 1300x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1200x720mm
Radna ploča
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
10.6 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 1 |  | 0
Samostojeći ormarić na kotačima, Dimenzije: tijelo min 450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
SOBA 11
11.1 | Laboratorijski stol 3500x750x900 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 600x870mm
Radna ploča
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
11.2 | Metalni ormarić podpultni, samostojeći |  | 3 |  | 0
dimenzije: tijelo min 900x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazano kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
11.3 | Laboratorijski stol 1520x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Radna ploča
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
11.4 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 1 |  | 0
Samostojeći ormarić na kotačima, Dimenzije: tijelo min 450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
11.5 | Laboratorijski stol 4000x750x900 |  | 1 |  | 0
Metalni ormarić podpultni, samostojeći
dimenzije: tijelo min 900x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazano kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1200x870mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
zaštita protiv preljevanja ("marine edge")
11.6 | Metalni ormarić podpultni instalacijski, sa sudoperom, samostojeći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 1200x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
laboratorijski sudoper. Materijal polipropilen ili bolje. Dimenzije min. 400x400x300mm
stolna laboratorijska mješalica topla/hladna voda
11.7 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju min.2400x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
SOBA 12
12.1 | Laboratorijski stol 1500/3500x750x900 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1200x870mm
Radna ploča
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
zaštita protiv preljevanja ("marine edge")
12.2 | Metalni ormarić podpultni, samostojeći |  | 2 |  | 0
dimenzije: tijelo min 900x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 1 ladica, 2 vrata
12.3 | Metalni ormarić podpultni instalacijski, za sudoper, samostojeći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 1200x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
laboratorijski sudoper. Materijal polipropilen ili bolje. Dimenzije min. 400x400x300mm
stolna laboratorijska mješalica topla/hladna voda
SOBA 13
13.1 | Laboratorijski stol 3900x750x900 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x870mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x870mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
zaštita protiv preljevanja ("marine edge")
instalacijski otvor
laboratorijski sudoper. Materijal polipropilen ili bolje. Dimenzije min. 400x400x300mm
stolna laboratorijska mješalica topla/hladna voda
13.2 | Metalni ormarić podpultni, samostojeći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 900x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazano kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
13.3 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 450x500x630mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 4 ladice, kotači
13.4 | Laboratorijski stol 7900x750x900 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola (2 kom)
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 600x870mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje (2 kom)
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x870mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
13.5 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 2 |  | 0
dimenzije: tijelo min 450x500x630mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 4 ladice, kotači
13.6 | Metalni ormarić podpultni, samostojeći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 900x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 1 ladica, 2 vrata
13.7 | Metalni ormarić podpultni, samostojeći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 1200x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 ladice, 2 vrata
13.3 | Laboratorijski stol 3900x750x900 |  | 1 |  | 0
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
zaštita protiv preljevanja ("marine edge")
instalacijski otvor
laboratorijski sudoper. Materijal polipropilen ili bolje. Dimenzije min. 400x400x300mm
stolna laboratorijska mješalica topla/hladna voda
stolna ispiralica za oči
13.3a | Metalni ormarić podpultni, samostojeći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 900x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazano kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
13.3b | Metalni ormarić podpultni, samostojeći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 900x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 1 ladica, 2 vrata
13.3c | Metalni ormarić podpultni, samostojeći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 1200x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 ladice, 2 vrata
13.4 | Laboratorijski centralni stol 3200x1540x900 |  | 1 |  | 0
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
zaštita protiv preljevanja ("marine edge")
instalacijski otvor (2 kom)
laboratorijski sudoper. Materijal polipropilen ili bolje. Dimenzije min. 400x400x300mm (2 kom)
stolna laboratorijska mješalica topla/hladna voda (2 kom)
stolna ispiralica za oči (2 kom)
nadogradnja centralnog stola visine minimalno 720 mm, cijelom dužinom stola
police nadogradnje duljine minimalno 1700mm u dva reda
dvostruka šuko utičnica (4 kom)
13.4a | Metalni ormarić podpultni, samostojeći |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 900x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazano kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
13.4b | Metalni ormarić podpultni, samostojeći |  | 2 |  | 0
dimenzije: tijelo min 1200x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 2 vrata
13.4c | Metalni ormarić podpultni, samostojeći |  | 2 |  | 0
dimenzije: tijelo min 600x500x830mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od pocinčanog obostranog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazano kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 4 ladice
13.5 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju min.1450x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
13.6 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju min.500x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
SOBA 14
14.1 | Laboratorijski stol 1750/3380x650x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola (2 kom)
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1200x720mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
14.2 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 2 |  | 0
dimenzije: tijelo min 450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
14.3 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju min.2500x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
14.4 | Ormar za pohranu s umivaonikom, slavinom i odvodom |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju sa slavinom, umivaonikom i odvodom min.2000x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala kantirano 0,8 mm kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, umivaonik maks (ŠxD) 450x350mm i pipa, panti Blum sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice
14.5 | Ormar za pohranu |  | 1 |  | 0
Ormar za dokumentaciju min.800x400x2300
Ormari izrađeni od sivog iverala 18mm ili deblje, kantirano 0,8 mm ili debljom kant trakom, leđa ormara od bijelog lesonita 4mm debljine, panti Blum ili jednakovrijedni sa usporivačima, nivelir nogice, metalne ručkice, 4 police
SOBA 15
15.1 | Laboratorijski stol 2700x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola (2 kom)
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1200x720mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
15.2 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 2 |  | 0
dimenzije: tijelo min 450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
15.3 | Laboratorijski stol 2700x750x750 |  | 1 |  | 0
Metalna C-konstrukcija stola (2 kom)
Konstrukcija stola samostojeća,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1500x720mm
Metalna C-konstrukcija stola, produljenje
Konstrukcija stola produljenje,u formi C nosača, prekriveni kemijski otpornom epoksidnom bojom ili bolje, s podešavanjem visine. Dimenzije min.: 1200x720mm
Radna ploča s dodacima
Materijal radne ploče – „fenolna smola“ ili bolje. Debljina 20 mm ili više.
15.4 | Metalni ormarić na kotačima s ladicama |  | 1 |  | 0
dimenzije: tijelo min 450x500x480mm [šxdxv], prednja strana (vrata, ladica) - 22mm, u cijelosti od obostrano pocinčanog lima, debljina: 0,8mm, praškasto premazana kemijski otpornom epoksidnom bojom (RAL 7035), dvostruki zidni sustav, Blum šarke, 3 ladice, kotači
STOLICE
16.1 | Laboratorijska stolica |  | 36 |  | 0
Specijalna ergonomska laboratorijska stolica od poliuretana sa kotačima i hidraulikom. Naslon podesiv po visini, dubini i nagibu. Bez naslona za ruke. Sjedalo na visini 460-550mm od poda
16.2 | Laboratorijska stolica |  | 10 |  | 0
Ergonomski naslon podesiv po visini i nagibu, sjedalo podesivo po visini i nagibu, presvučeno tkaninom ili umjetnom eko kožom, inox baza.
16.3 | Laboratorijska stolica |  | 7 |  | 0
Visoki ergonomski naslon podesiv po visini i nagibu, sjedalo podesivo po visini i nagibu, umjetnom eko kožom, inox baza.
UKUPNO BEZ PDV-A | UKUPNO BEZ PDV-A |  |  |  | 0
| IZNOS PDV-a |  |  |  | 0
| UKUPNA CIJENA S PDV-om |  |  |  | 0
U cijenu mora biti uključena montaža laboratorijskog namještaja i pratećih dodataka (suduper, utičnice, police i sl.) Predmet ovog natječaja nisu električarski, vodoinstalaterski radovi i razvod plina.
Dimenzije namještaja navedene su kao okvirne. Stvarne dimenzije potrebno je prilagoditi dimenzijama prostora.
Ponuditeljima se preporučuje prije predaje ponude pregledati prostor. Pri pregledu prostora, na zahtjev ponuditelja Naručitelj će predati idejna rješenja prostorija u 3 D tehnici.
U cijenu ponude mora biti uključeni svi zavisni troškovi (dostava, montaža, jamstveni listovi, do potpune funkcionalnosti.
Ponuditelj: