TROŠKOVNIK – ODRŽAVANJE KLIMA UREĐAJA U 2025. GODINI

| Rb | Opis | Količina | Jed. cijena (EUR) | Vrijednost (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servis klima uređaja-ventilokonvektori (unutarnja jedinica) – dva puta godišnje - servis jedinice - čišćenje filtera, isparivača i kondenzatora - provjera plina | kom. 101 (x 2) |  |  |
| 2. | Servis Split sistema (unutarnja i vanjska jedinica) - dio dva puta godišnje, a dio jednom godišnje - čišćenje isparivača i kondenzata - po potrebi zamjena filtera Zgrada, Rijeka: Ispostava Cres: Ispostava Rab: Ispostava Mali Lošinj: Ispostava Krk: Ispostava Crikvenica: Ispostava Opatija: lokalitet Centar: lokalitet Sušak: lokalitet Zamet: lokacije ekologije-stanice za zrak: lokalitet Kalvarija: lokalitet Fiorello: | UKUPNO: 151 kom. 120 (x 2) kom. 31 (x 1) 65 2 4 7 6 5 4 17 5 11 10 11 4 |  |  |
| 3. | Radni sat servisera (po pozivu naručitelja) - rok odaziva od poziva max. 8 sati | sati 65 |  |  |
| 4. | Servis zračne zavjese | kom. 3 (x 1) |  |  |
| 5. | Servis dizalice topline | kom. 4 (x 1) |  |  |
|  |  |  | OSNOVICA (EUR) |  |
|  |  |  | PDV 25% |  |
|  |  |  | UKUPNO |  |

_________________________

( mjesto i datum)

__________________________

M.P.                                                    (potpis ponuditelja)