## Troškovnik - mikrovalna pećnica
TROŠKOVNIK
MIKROVALNA PEĆNICA, ev.broj nabave: 54-MV-2025
OPĆE KARAKTERISTIKE
Sustav za mikrovalnu digestiju uzoraka
Uređaj omogućuje digestiju širokog raspona uzoraka (voda, hrana, sl.)
Uređaj ima dva magnetrona minimalne ukupne snage 1800 W ili više
Volumen mikrovalne komore najmanje 70,00 litara
Kućište i uređaj sastoje se od nehrđajućeg čelika s višestrukim teflonskim (PTFE) premazom ili jednakovrijedno
Sustav osigurava homogenu distribuciju mikrovalova unutar pećnice
U konfiguraciju uključen visokotlačni rotor za digestiju od minimalno 15 pozicija te uključenim posudama za digestiju
Volumen rekcijskih posuda minimalno 100 ml
Instrument sadrži beskontaktni senzor za kontrolu temperature u svim reakcijskim posudama za digestiju
Mogućnost rada s manjim brojem posuda od maksimalnog
Softver kontrolira i prikazuje u realnom vremenu sve parametre tijekom digestije: temperaturu, vrijeme i snagu
Softver omogućuje korisniku uređivanje, spremanje, stvaranje i pokretanje metoda
Upravljanje instrumentom putem ugrađenog ili odvojivog zaslona osjetljivog na dodir
Softver mora imati ugrađene metode za različite protokole digestije
Sustav mora imati mogućnost nadogradnje reaktorom za ekstrakciju s destilacijskim modulima te rotorom za isparavanje uzoraka.
Instalacija i validacija uređaja od strane osobe certificirane od proizvođača uređaja ili ovlaštenog zastupnika/servisa
Edukacija o korištenju uređaja od 2 dana u laboratoriju Naručitelja i uvođenje metoda digestije različitih vrsta uzoraka
Uređaj kompatibilan s naponom i frekvencijom hrvatske elektrodistribucijske mreže
Uređaj se isporučuje s pripadajućim korisničkim priručnikom na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu, a koji sadrži upute o rukovanju, instalaciji i održavanju
Jamstvo na uređaj: 12 mjeseci
Ovlašteni servis mora biti osiguran na području Republike Hrvatske
OPIS PREDMETA NABAVE | Jed. | kol. | Jedinična cijena | UKUPNO (EUR)
MIKROVALNA PEĆNICA ZA DIGESTIJU, s 15 mjesta. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | UKUPNO bez PDV-a: | 0
|  |  | PDV: | 0
|  |  | UKUPNO sa PDV-om: | 0
Ponuditelj:
Mjesto i datum: