## Sheet1
Prilog 3.-Troškovnik - 1. grupa:
Ev.broj nabave: 15-MV-2026
USLUGE IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU ZA 2026. GODINU | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno
Električna instalacija
- Ispitivanje zaštite od elek. udara izravnim i neizravnim dodirom (valjanost 2 godine)
- objekt do 30 mjernih mjesta | 4 | 0
- objekt preko 30 mjernih mjesta, svako naredno | 600 | 0
(mjerno mjesto - priključnica, rasvjetno tijelo, mjesto izjednačenja potencijala)
- Ispitivanje električne instalacije po strujnom krugu (valjanost 4 godine)
- po razdjelniku | 4 | 0
- po strujnom krugu | 20 | 0
Strojevi i uređaji
- jednostavni (strojevi i uređaji u laboratorijima i sl.) - iznad 10 komada istovremeno | 100 | 0
- jednostavni (strojevi i uređaji u laboratorijima i sl.) - od 4-9 komada istovremeno | 9 | 0
- jednostavni (strojevi i uređaji u laboratorijima i sl.) - od 1-3 komada istovremeno | 3 | 0
- složeni (digestor, autoklav, centrifuga i sl.) - iznad 10 komada istovremeno | 15 | 0
- složeni (digestor, autoklav, centrifuga i sl.) - od 4-10 komada istovremeno | 5 | 0
- složeni (digestor, autoklav, centrifuga i sl.) - od 1-3 komada istovremeno | 2 | 0
- ponovljena ispitivanja nakon otklonjenih nedostataka | 5 | 0
Radni okoliš (mikroklima, buka, osvjetljenost)
- temperatura, vlaga, brzina strujanja zraka, buka,osvjetljenost do 5 mjernih mjesta | 1 | 0
- preko 5 mjernih mjesta, svako naredno | 40 | 0
Mikroklima
- temperatura, vlaga, brzina strujanja zraka do 5 mjernih mjesta | 1 | 0
- preko 5 mjernih mjesta, svako naredno | 40 | 0
Buka
- buka do 5 mjernih mjesta | 1 | 0
- preko 5 mjernih mjesta, svako naredno | 40 | 0
Osvjetljenost
- osvjetljenost do 5 mjernih mjesta | 1 | 0
- preko 5 mjernih mjesta, svako naredno | 40 | 0
Učinkovitost ventilacije
- po digestoru
- iznad 10 komada istovremeno | 26 | 0
- od 4-9 komada istovremeno | 4 | 0
- od 1-3 komada istovremeno | 1 | 0
- opće ventilacije u skladištu kemikalija i lokalne ventilacije ormara u skladištu | 1 | 0
- sanitarnom prostoru
- iznad 10 komada istovremeno | 1 | 0
- od 4-9 komada istovremeno | 1 | 0
- od 1-3 komada istovremeno | 1 | 0
Izrada plana evakuacije (po etaži) | 1 | 0
Izrada plana izvođenja radova na gradilištu (koordinator I) | 1 | 0
Usluga koordinatora II zaštite na radu na gradilištu - u fazi izvođenja radova | 1 | 0
NAPOMENE:
U slučaju obavljanja posla izvan Rijeke zaračunavaju se putni troškovi u skladu s propisima RH (__€/km, sredstva prijevoza- trajekt i sl.).
USLUGE IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2026.GODINU | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno
Hidrantska instalacija
- Ispitivanje unutarnje hidrantske instalacije objekta na adresi Krešimirova 52A (13 kom) | 13 | 0
- Ispitivanje vanjske hidrantske instalacije objekta na adresi Krešimirova 52A (3 kom) | 3 | 0
Gromobranska instalacija - sustav za zaštitu od munje
- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije objekta na adresi Krešimirova 52A | 1 | 0
- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije acetilenske stanice | 1 | 0
Sustav za dojavu požara
- Pregled i ispitivanje sustava za dojavu požara objekta na adresi Krešimirova 52A | 1 (6 etaža) | 0
Protupanik rasvjeta i daljinski isklop
- Ispitivanje protupanik rasvjete u objektu na lokaciji Rijeka, Krešimirova 52a | 1 (6 etaža) | 0
- Ispitivanje tipkala za daljinski isklop u objektu na lokaciji Rijeka, Krešimirova 52a (2 kom) | 2 | 0
- Ispitivanje tipkala za daljinski isklop na lokaciji Rijeka, Zametska 63 | 1 | 0
- Ispitivanje protupanik rasvjete i tipkala za daljinski isklop na lokaciji Rijeka, Kalvarija 8 | 1 | 0
- Ispitivanje protupanik rasvjete u objektu na lokaciji Rijeka, Studenstka 1 | 1 | 0
Konzultantske i savjetodavne usluge iz područja zaštite na radu, zaštite od požara | 1 | 0
NAPOMENE:
U slučaju obavljanja posla izvan Rijeke zaračunavaju se putni troškovi u skladu s propisima RH (__ €/km, sredstva prijevoza- trajekt i sl.).
Ponuditelj:
Datum: