## Sheet1
Troškovnik - Održavanje Pharmalogger sustava i umjeravanje sondi u 2026. godini.
Ev.broj: 18-MV-2026
Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
SERIJSKI BROJ | NAZIV SONDE | Oznaka na uređaju/inventarni broj | TOČKE UMJERAVANJA | BROJ CERTIFIKATA | DATUM UMJERAVANJA | PROSTOR | IP ADRESA KONTROLERA
24772136 | 200/1 | komora 3. kat | 0, 5, 10 °C | 2022-076-029 | 20.01.2025. | Ekologija - 3.kat | 192168201211
24772141 | 260/1 | hladnjak hodnik lijevo | 0, 5, 10 °C | 2022-076-034 | 20.01.2025. | Ekologija 2.kat | 192.168.201.206
24772143 | 260/2 | hladnjak hodnik desno | 0, 5, 10 °C | 2022-076-036 | 20.01.2025. | Ekologija 2.kat | 192.168.201.206
24772148 | 260/3 | ledenica hodnik | -10, -20, -30 °C | 2022-076-041 | 21.01.2025. | Ekologija 2.kat | 192.168.201.206
Odjel kliničke mikrobiologije:
Serijski broj | Naziv senzora | Točke umjeravanja | Datum umjeravanja | Potvrda o umjeravanju | Lokacija | IP adresa kontrolera
24772131 | HK1 UG | 0, 5, 10 °C | 17.01.2025. | 2025-014-023 | Hodnik - Jug | 192.168.204.200
24772133 | HK2 BR | 0, 5, 10 °C | 20.01.2025. | 2025-014-025 | Hodnik - Sjever | 192.168.204.202
24772134 | HK3 BR | 0, 5, 10 °C | 20.01.2025. | 2025-014-026 | Hodnik - Sjever | 192.168.204.202
24772132 | HL3 SE | 0, 5, 10 °C | 20.01.2025. | 2025-014-024 | Soba 402 | 192.168.204.201
24772146 | L-20 PCR | -30, -20, -10 °C | 21.01.2025. | 2025-014-031 | Soba 427 | 192.168.204.202
34770046 | L-80 MD | -90, -75, -60 °C | 21.01.2025. | 2025-014-003 | Hodnik - ulaz | 192.168.204.203
Epidemiološki odjel:
Zamrzivač -80 INV.BROJ 6635
Zamrzivač -20 INV,BROJ 7061
Farmaceutski frižider amb.4 INV.BROJ 7469
Farmaceutski frižider amb.5 INV.BROJ 7460
Odjel školske medicine:
U Rijeci: hladnjaci 6 kom. Na lokalitetima: Matulji, Zamet 2 kom, Centar - Studentska 1, Sušak - Kumičićeva ulica, Kampus
Ispostave: Hladnjaci 7 kom: na Cresu, Lošinju, Opatiji, Krku, Rabu, Crikvenici i Delnicama.
Ured ravnateljstva:
Odsjek za informatiku: | Sonda za mjerenje temperature u server sali.
Rbr | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVE KOJU PONUĐAČ MORA IMATI DOSTUPNU ZA SERVIS |  |  |  | ZADOVOLJAVA DA/NE
Mjerna oprema koja bi se instalirala u slučaju kvara ili isteka certifikata Pharmalogger sustava mora zadovoljiti sljedeće zahtjeve:
1 | Mora biti umjerena u najmanje 3 točke od strane akreditiranog umjernog laboratorija prema normi 17025 |  |  |  | DA
2 | Mora biti umjerena akreditiranim postupkom za umjeravanje temperature |  |  |  | DA
3 | Proširena mjerna nesigurnost laboratorija u kojem se vrši umjeravanje do najviše 0,2°C |  |  |  | DA
4 | Etalon laboratorija u kojem se vrši umjeravanje mora biti sljediv prema nacionalnom etalonu |  |  |  | DA
5 | Certifikat umjeravanja opreme ne smije biti stariji od godinu dana |  |  |  | DA
6 | Rezolucija uređaja minimalno 0,1°C |  |  |  | DA
7 | Točnost uređaja do ± 0.5 °C |  |  |  | DA
8 | Maksimalni dozvoljeni godišnji drift opreme do 0,5°C |  |  |  | DA
Servis Fiocchetti hladnjaka mora obuhvatiti sljedeće zahtjeve:
1 | Fizički pregled i čišćenje uređaja mora se izvršiti najmanje jednom godišnje |  |  |  | DA
2 | Provedba testova prema protokolu F-PQ-01 i uputama proizvođača mora se izvršiti najmanje jednom godišnje |  |  |  | DA
DOKAZ O KOMPETENTNOSTI PONUDITELJA
1 | Ponuđač mora biti akreditirani umjerni laboratorij za temperaturu i relativnu vlagu prema normi 17025 |  |  |  | DA
2 | Ponuđač mora posjedovati 24-satni nadzorni centar u sklopu kojeg će se putem računalne mreže vršiti stalni nadzor nad pravilnosti rada sustava za strogi nadzor temperature hladnjaka |  |  |  | DA
3 | Brzina reakcije u sklopu hitnih intervenija moraju biti unutar 1 sat po poziva korisnika spajanjem na računalo korisnika udaljenim pristupim ili izlazak na lokaciju korisnika u roku od 2 radna dana |  |  |  | DA
4 | Mora posjedovati ovlaštenje tvrtke FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L. za servis hladnjaka. |  |  |  | DA
Cijena mjesečno bez PDV-a |  | 0
PDV |  | 0
Cijena mjesečno sa PDV-om |  | 0
Cijena ukupno bez PDV-a za 12 mjeseci |  | 0
PDV |  | 0
Cijena ukupno sa PDV-om za 12 mjeseci |  | 0
Ponuditelj:
Mjesto i datum: