## Sheet1
R.br. | TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | DA/NE | POTVRDA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA
Stolna centrifuga visokog kapaciteta sa njihajućim rotorom te adapterima za 15/50 ml Falcom tubice i adapterima za 16mm Vacutainer tubice
1. | Kapaciteta 4x750ml i 4x4 MTP
2. | Max RCF:20,913 X G
3. | Max brzina: 14,000 rpm
4. | Visina max 32 cm sa otvorenim poklopcem 80 cm
5. | Njihajući rotori koji mogu primiti tubicr od 0,2 ml do 750 ml
6. | Centrifuga posjeduje lagano zatvaranje poklopca (soft touch lid closure)
7. | Niska visina punjenja (max 29 cm) za lagano stavljanje i vađenje uzoraka
8. | Automatsko prepoznavanje rotora
9. | Automatsko prepoznavanje balansa
10. | Mogućnost upotreba 18 različitih rotora
11. | Ubrzanje/kočenje: min. 10/10 ramps
12. | Broj korisničkih programa: min. 35
13. | Timer: 1 min do 99 min, ili kontinuirano
14. | Odvojena tipka za brzo centrifugiranje (short-spin )
Sa centrifugom isporučiti rotor slijedećih Karakteristika:
15. | Njihajući rotor koji može primiti tubice od 0,2 ml do 500 ml te PCR/MTP/DWP ploče
16. | Brzine: 3,220 xg (4,000 rpm)
17. | Rotor treba posjedovati polopce koji ne propuštaju aerosole (sprečavanje kontaminacije)
18. | Adapteri (4 kom) za 15 ml Falcon tubice. Broj mjesta/ rotor: 48
19. | Adapteri (4 kom) za 50 ml Falcon tubice. Broj mjesta/ rotor: 20
20. | Adapteri (4 kom) za Vacutainer tubice promjera 16mm visine do 108 mm. Broj mjesta/ rotor: 64
21. | Jamstvo: 3 godine
22. | Osiguran servis u RH