## Troškovnik (Cost estimate)
Troškovnik
Umjeravanje uređaja za kontrolu temperatiure i volumena-2.grupa
R.B. | OPIS | Jed. | Kol. | Jedinična cijena | UKUPNO (EUR)
1 | Dijagnostika, čišćenje, podmazivanje i podešavanje jednokanalne varijabilne klipne pipete | kom | 8 | 0 | 0
2 | Umjeravanje klipne pipete ili birete u tri točke obujma(100%, 50% i 10% nazivne vrijednosti) | kom | 8 | 0 | 0
3 | Umjeravanje temperaturne komore (hladnjaka) na 1 temperaturi između +4°C I +8 °C i 9 prostornih točaka (uključuje određivanje odstupanja, prostorne homogenosti, vremenske stabilnosti, utjecaja termičkog zračenja I ukupne (k=2) proširene mjerne nesigurnosti | kom | 3 | 0 | 0
4 | Umjeravanje temperaturne komore (zamrzivača) na 1 temperaturi - 85 °C i 9 prostornih točaka (uključuje određivanje odstupanja, prostorne homogenosti, vremenske stabilnosti, utjecaja termičkog zračenja I ukupne (k=2) proširene mjerne nesigurnosti | kom | 1 | 0 | 0
5 | Umjeravanje konduktometra u tri točke u rasponu 50 uS/cm-100mS/cm | kom | 10 | 0 | 0
6 | Umjeravanje stakleng termometra u 3 točke temperature prema izboru naručitelja | kom | 3 | 0 | 0
7 | Umjeravanje stakleng termometra u 6 točaka temperature prema izboru naručitelja | kom | 1 | 0 | 0
8 | Umjeravanje digitalnog kontaktnog termometra ili temperaturne sonde u 3 točke temperature u intervalu od - 40 °C do +600 °C prema izboru naručitelja | kom | 3 | 0 | 0
9 | Umjeravanje digitalnog kontaktnog termometra ili temperaturne sonde u 5 točaka temperature u prema izboru naručitelja (+1°C, +15 °C, +30 °C, +70°C I +90 °C | kom | 2 | 0 | 0
10 | Umjeravanje klipne birete u tri točke obujma (100%, 50% i 10% nazivne vrijednosti) | kom | 2 | 0 | 0
11 | Umjeravanje temperaturne komore na 1 temperaturi i 9 prostornih točaka (uključuje određivanje odstupanja, prostorne homogenosti, vremenske stabilnosti, utjecaja termičkog zračenja i ukupne (k=2) proširene mjerne nesigurnosti | kom | 2 | 0 | 0
12 | Umjeravanje temperaturne komore na 3 temperature i 9 prostornih točaka (uključuje određivanje odstupanja, prostorne homogenosti, vremenske stabilnosti, utjecaja termičkog zračenja i ukupne (k=2) proširene mjerne nesigurnosti | kom | 3 | 0 | 0
13 | Umjeravanje klipne pipete s 3 nastavka (Bag Pipet) 100ul, 900ul, I 1000 ul | kom | 1 | 0 | 0
14 | Umjeravanje termostatirane kupke u 3 točke temperature, uz određivanje stabilnosti I bez određivanja prostornih gradijenata | kom | 4 | 0 | 0
15 | Putni troškovi | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO bez PDV-a: | 0
PDV:
UKUPNO sa PDV-om:
Lokacija: NZZJZ PGŽ, Krešimirova 52a, Rijeka
Potrebna akreditirana potvrda o umjeravanju.
Ponuditelj:
Mjesto i datum: